技术参数：

工作电压：230V

电功率：2W

最小和最大工作环境温度：0℃，65℃

最大压力差：1.5bar

电源线长度：1m

保护等级：IP54

有2线和4线可选，配微型辅助开关

辅助连接容量：300mA